ПЛАНЫ И ОТЧЕТЫ

План работы ООО «Жилищник»

на 2 квартал 2011 года

1.Ремонт розлива водопровода 120 пог.м.;

2.Ремонт стояков холодной воды- по заявкам.;

3.Заявочный ремонт.

3 квартал 2011 года

1.Промывка и гидравлическое испытание системы внутренний разводки водопровода- 34 домов.;

2.Ремонт стояков холодной воды – по заявкам.;

3.Ремонт стропильной системы – 120 м2;

4.Ремонт канализационных лежаков- по заявкам.;

5.Заявочный ремонт.

4 квартал 2011 года

1.Ремонт системы водоотведения- 20 пог.м.;

2.Ремонт деревянных оконных рам и смена стекла – по заявкам.;

3.Сброс снега и наледи с кровли 34 домов;

4.Заявочный ремонт.

Форма 6-ж

Утверждена

Содержание и ремонт жилищного фонда

Организация     ООО «Жилищник» Ичалковского муницального района РМ

ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ

СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА                                                               за июнь 2011г.

| Показатели | код строк | По отчету за соответствующий период текущего года | Фактически с начало года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. м2) Среднеэксплуатируемая приведенная общая площадь жилых помещений (жилья) | 0100 | 19,337 | 19,113 |
| Среднеэксплуатируемая площадь нежилых помещений | 0200 |  |  |
| 2. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (…. руб.) Ремонт конструктивных элементов жилых зданий - всего | 0300 | 312 | 356 |
| в т.ч. оплата труда рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов жилых зданий | 0310 | 141 | 176 |
| отчисление на социальные нужды | 0320 | 20 | 60 |
| материалы | 0330 | 151 | 120 |
| прочие прямые расходы по ремонту конструктивных элементов жилых зданий | 0340 |  |  |
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования - всего | 0400 | 148 | 162 |
| в т. ч. оплата труда рабочих, выполняющих ремонт и обслуживание внутридомового оборудования | 0410 | 70 | 80 |
| отчисление на социальные нужды | 0420 | 10 | 28 |
| материалы | 0430 | 40 | 34 |
| прочие прямые расходы по ремонту и обслуживанию внутридомового инженерного оборудования | 0440 | 28 | 20 |
| Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий - всего | 0500 | 18 | 30 |
| в т. ч. оплата труда рабочих, занятых благоустройством и обслуживанием | 0510 |  |  |
| отчисление на социальные нужды | 0520 |  |  |
| материалы | 0530 |  |  |
| электроэнергия | 0540 | 18 | 30 |
| услуги сторонних организаций | 0550 |  |  |
| прочие расходы по обеспечению |  |  |  |
| Ремонтный фонд (капитальный ремонт жилья) | 0600 |  |  |
| Прочие прямые затраты | 0700 | 15 | 17 |
| в т. ч. оплата работ службы «Заказчика» (управляющей компании) | 0710 |  |  |
| отчисление на страхование имущества | 0720 |  |  |
| другие расходы | 0730 | 15 | 17 |
| Общеэксплуатационные расходы | 0800 | 63 | 85 |
| ИТОГО расходов по эксплуатации | 0900 | 556 | 650 |
| (ст.0300+0400+0500+0600+0700+0800) | 1000 |  |  |
| Внеэксплуатационные расходы | 1100 |  |  |
| ВСЕГО расходов по полной себестоимости (с.1000+1100) | 1200 | 556 | 650 |
| Себестоимость содержания и ремонта 1м2 общей площади жилья | 1300 | 4,79 | 5,67 |
| Себестоимость содержания и ремонта 1м2 нежилой площади | 1400 |  |  |
| ВСЕГО доходов | 1500 | 648,6 | 693 |
| в т. ч. от населения | 1510 | 648,6 | 693 |
| справочно ЭОТ | 1600 | 5,54 | 6,04 |
| тариф от населения | 1700 | 5,54 | 6,04 |

Отчет об исполнении обращений Плательщиков Управляющей организации за период с 1.10.2011 г. по 31.11.2011 г.

| № п/п | Адрес МКД Заявитель | Источник поступления/содержание | поступило | исполнено | Не исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Кемля, ул. Советская,23-19 Майорова И.В. | УК Дератизация подвального помещения | 1 | 1 |  |
| 2. | С. Кемля, пер. Больничный,3 жители 2-го подъезда | УК дефект асфальтного покрытия, ремонт козырьков | 1 | частично |  |
| 3 | С. Кемля, пер. Комсомольский,3-8 | УК стройматериала для ремонта потолка | 1 |  | 1 |

Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание помещений общего пользования |
| 1.1. | Замена разбитых стекол в окнах лестничных клеток, технических помещений в многоквартирном доме |
| 1.2. | Замена перегоревшей лампочки |
| 1.3. | Ремонт и укрепление входных дверей, запирающихся устройств |
| 1.4. | Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |
| 2 | Техническое обслуживания общих коммуникаций и технических устройств |
| 2.1. | Проведение технических осмотров и устранение неисправностей электротехнических устройств |
| 2.2. | Замена участков трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения |
| 2.3. | Прочистка и промывка лежаков канализации |
| 2.4. | Ревизия задвижек на трубопроводах системы холодного водоснабжения |
| 2.5. | Замена и ремонт выключателей |
| 2.6. | Уплотнение сгонов |
| 2.7. | Устранение течи в трубопроводах |
| 2.8. | Притирка запорной арматуры без снятия с места |
| 2.9. | Прочистка и промывка выпусков канализации |
| 2.10. | Заделка свищей и трещин на трубопроводах и стояках |
| 2.11. | Набивка сальников запорной арматуры с устранением течи |
| 2.12. | Набивка сальников в системах водоснабжения |
| 3 | Подготовка общедомового имущества к сезонной эксплуатации |
| 3.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, реконсервация систем центрального отопления |
| 3.2. | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий |
| 3.3. | Изоляция трубопроводов |
| 3.4. | Утепление водосточных труб, колен и воронок |
| 3.5. | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов |
| 4 | Ремонт конструктивных элементов |
| 4.1. | Мелкий ремонт приямков |
| 4.2. | Заделка и герметизация швов и стыков |
| 4.3. | Заделка трещин и выбоин в полах в помещениях общего пользования |
| 4.4. | Заделка трещин, отверстий, борозд и гнезд в стенах |
| 4.5. | Укрепление кирпичных стен заделкой стальных балок |
| 4.6. | Заделка паклей щелей в верхней части перегородок |
| 4.7. | Смена местами накатов в чердачных перекрытиях |
| 4.8. | Заделка борозд в перекрытиях |
| 4.9. | Утепление концов металлических балок междуэтажного перекрытия |
| 4.10. | Постановка заплат на покрытия из кровельной стали |
| 4.11. | Ремонт отдельных конструктивных элементов кровли из листовой стали |
| 4.12. | Ремонт подвесных желобов |
| 4.13. | Ремонт покрытия зонтов, поясков, сандриков, подоконных отливов и карнизов из кровельной стали брандбауэров или парапетов |
| 4.15. | Смена обделок примыканий из листовой стали к стенам, дымовым и вытяжным трубам |
| 4.16. | Ремонт водосточных труб путем замены отдельной части трубы |
| 4.17. | Смена поврежденных листов асбестоцементных кровель |
| 4.18. | Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали. Покраска промазанных мест |
| 4.19. | Ремонт оконных переплетов, подоконных досок |
| 4.20. | Смена оконных и дверных петель |
| 4.21. | Укрепление оконных и дверных наличников |
| 4.22. | Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами |
| 4.23. | Заделка отверстий при смене отдельных участков труб |
| 4.24. | Покраска окраска стен и потолков |